江苏师范大学

泉山校区、云龙校区监控等维保项目

(项目编号：2025F09017)

磋

商

文

件

江苏师范大学招标办公室

2025年 6月

- 第一章    总 则

一、采购文件

- 1.供应商应详细阅读采购文件的全部内容。

- 2.采购文件的澄清

- 供应商可要求对采购文件进行澄清。澄清要求应在规定时间以书面或传真形式（须加盖单位公章）送达我校招标办，同时将澄清要求以WORD文档形式发送到招标办邮箱（zbb@jsnu.edu.cn）。招标办将以书面形式或通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。

- 3.采购文件的修改

- 3.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

- 3.2对采购文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有领取了采购文件的供应商均具有约束力。

- 3.3为使供应商有足够的时间按采购文件的修改要求修正响应文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

- 4. 通知

- 对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招标网”发布公告，请供应商自行关注。

- 5.付款方式

- 维保期限的末月启动支付流程一次性支付给乙方。

- 6. 服务期限：1年，具体时间合同约定。

- 7. 采购预算：标段一：15万元；标段二：3万元。两个标段可兼投兼中。

- 8.供应商资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

二、响应文件

- 1. 响应文件的语言和计量单位

- 1.1供应商所提供的响应文件含技术文件、有关资料及说明等，均应使用中文简化字。

- 1.2响应文件所使用的计量单位，除相关规范另有规定外，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.响应文件的组成及相关要求

- 按本章“4. 响应文件的编制”顺序编制。

- 3.填写说明

- 3.1供应商应按照采购文件的要求编制完整的响应文件。

- 3.2采购文件对响应文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不应有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

- 3.3供应商须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

- 3.5响应文件须对采购文件中的内容做出实质性的响应。

- 3.6报价已包含供应商成本、利润和其他费用（税费等），已考虑到可能出现的风险。

- 3.7本项目有二次报价环节，二次报价不得高于一次报价；二次报价为最终报价。

- 4.响应文件的编制

- 供应商应按照以下顺序制作响应文件（标书）；采购文件有格式的（具体格式见“第三章 响应文件格式”）在制作响应文件时须按照采购文件提供的格式填写，采购文件未提供格式的供应商自行编制；混乱的编排以致响应文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由供应商承担。

4.1供应商的资格证明文件（提供复印件加盖公章）：

（1）合法有效的法人营业执照或者其他组织的法人证明文件复印件并加盖公章；

（2）财务状况报告，至少提供：

①供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的资产负债表复印件1份并加盖公章；

②供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的利润表月报表复印件1份并加盖公章。

（3）供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件各1份并加盖公章（依法免缴税收和社会保障资金的应提供相应证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖公章）；

（5）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

（6）供应商资格条件部分对企业资格（资质）有要求时须提供相关资格（资质）证书复印件。

- 4.2评分索引表；

4.3响应函；

4.4报价一览表；

4.5报价明细表；

4.6法定代表人的授权委托书（原件封于响应文件正本中）；

4.7承诺书（原件封于响应文件正本中）；

4.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效，须提供信用查询截图；

4.9商务和技术偏离表；

4.10服务方案；

4.11企业类似业绩（2021年1月1日以来类似业绩，合同复印件加盖公章备查）；

4.12评分细则中提到的评审需要的相关材料（如有）；

4.13采购文件中要求提交的和供应商认为需要提供的其它材料。

注：1）响应文件封面应注明项目编号、项目名称、投标单位全称及“正本”或“副本”字样。2）响应文件应编制目录及页码。3）4.3-4.9项为符合性审查项。

- 5.报价要求

- 5.1报价应按报价一览表的规定格式填写。

- 5.2采购人不接受不明确的投标方案和投标。

- 5.3供应商如成交，其成交单价在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。采购文件另有约定的除外。

- 5.4最低投标价不能作为成交的保证。

- 6.相关费用

- 供应商应缴纳的相关费用见采购公告。

- 7.响应文件的有效期

- 7.1 自投标日起90日内，响应文件应保持有效。如供应商无特别说明，则视为供应商接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

- 7.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

- 8.响应文件的签署及其他规定

- 8.1 法定代表人如果授权供应商代表处理一切与本次招投标有关事宜，须提供书面形式的《法定代表人授权委托书》。

- 8.2响应文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样并加盖公章；响应文件副本，应注明“副本”字样。

- 8.3 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有法定代表人或供应商代表签字。

- 8.4因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

三、响应文件的递交

- 1.密封及标记

- 1.1响应文件的密封：响应文件须密封提交；响应文件统一密封于一个包裹，内装响应文件正副本一式6份（正本1份，副本5份）；包裹应密封完好。

- 1.2密封响应文件的包裹应按以下方法标记：封皮上注明项目编号、项目名称、供应商全称等信息。

1.3供应商未按要求对响应文件密封，投标将被拒绝。

1.4因包裹标记不符合要求导致采购人对响应文件提前启封，采购人概不负责；对由此造成提前开封的响应文件，采购人有权予以拒绝，并退回供应商。

- 2.投标截止时间

2.1响应文件须按照采购文件规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交响应文件截止时间以后送达的响应文件。

- 3.响应文件的修改和撤回

3.1如果供应商有修改和撤回响应文件要求的，应以书面形式提出，由供应商法定代表人或供应商代表签署，须在提交响应文件截止时间前提出并经采购人确认接受，否则无效。

3.2供应商修改响应文件的书面材料须密封提交，同时应在封皮上标明“修改响应文件”字样并注明项目编号和项目名称。

3.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得撤回投标。否则撤回响应文件的行为将被记录在案，供应商今后参与我校采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

- 1.评标原则

评委坚持公平、公正、科学、择优的原则进行评标。

- 2.开标

- 3.磋商

评标小组视响应文件情况可要求供应商进行述标；如响应文件描述清晰、明确可不进行磋商。

- 4.评标

由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。

4.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果供应商试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

4.2为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人不能履行合同的，采购人可以把合同授予排名第二的供应商，也可以重新组织采购。排名第二的供应商不能签订合同的，该项目另行采购。

- 2.采购人拒绝投标的权利

- 出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有供应商：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2供应商的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 3.成交通知

3.1在确定成交人后三日后，成交人需到招标办领取成交通知书。

3.2采购人同时在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交信息。采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

- 4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标截止时间后撤回投标处理。

4.2成交人应按照采购文件、响应文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3供应商一旦成交，签订合同后不得违法分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或不按约定签订或履行合同，采购人将其失信行为列入不良记录并报省财政厅备案，且3年内禁止在我校参与招投标活动。

4.6 合同主要条款详见招标公告附件。

六、询问和质疑

- 1.供应商有权就采购程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2如果供应商认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

1.3供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购采购程序环节的质疑。

1.4采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.5质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.供应商自领取采购文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

2.采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

3.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

八、无效标书的判定

响应文件有下列情况之一的，应作为无效响应文件，不再参加评标：

- 响应文件中的响应函未加盖供应商的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

- 未按采购文件要求缴纳相关费用的。

- 未按采购文件规定编制，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

- 供应商名称或组织机构等与原件不一致的。

- 供应商未通过资格审查和符合性审查的。

- 供应商资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的。

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求。

- 报价超过采购文件规定的最高限价的。

- 不同供应商的响应文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

10.响应文件提出了不能满足采购文件要求或采购人不能接受的支付办法。

11.串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

12.响应文件未实质性响应采购文件要求的。

第二章项目需求

标段一：泉山校区监控等维保

- 监控等维保服务要求

1.1维保服务范围

1.1.1泉山校区（包括泉山西校区）纯软件监控系统平台及数据库、存储、服务器、机房及监控室空调系统、UPS系统、前端摄像机、网络设备、线路进行一年的维保。

1.1.2 车辆道闸出入口系统整体进行一年维保。

1.1.3 消防监控系统整体进行一年维保。

1.2 维保服务响应

维保期间须提供7×24小时全天候咨询服务和技术支持。提供至少3名维修人员手机24小时开机，实时响应采购人服务需求，到达现场时间小于1小时，3小时内排除故障并恢复系统设备正常运行。维护人员必备常用维护工具（包括：五金工具、万用表等）及前端设备清洁工具。

2.定期巡检

2.1每季度对摄像机镜头及各类显示设备全面清洁和保养，确保系统正常运行；查看基础设施（基础、立杆等）、控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报业主进行确认后再实施。质保期内，所有硬件设备的维修均为免费（易耗品除外），所有的上门服务产生的费用均不再收取。

2.2 按照采购人要求和维护需要对摄像机镜头及各类显示设备进行实地巡检，发现问题及时维修；巡检结束填写《现场检查记录表》，应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等定期总结上报给采购人。

2.3每一台设备建立用户档案，各设备有详细的维修记录，记录内容包括检查时间、检查情况、清洁保养时间和每次维修时间、维修内容、维修结果等。进行定期巡检，检查设备的运行情况，及时向用户建议改进和纠正措施，提供必要的技术支持，及时排查设备隐患，保障设备可靠、安全的运行。对使用和管理设备人员进行现场指导培训，确保设备稳定正常地工作。

2.4定期巡检机房空调、UPS系统，包括检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部分的运行情况。排除发现的故障，更换损坏的配件。调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。负责精密空调系统日常耗材更换。及时处理严重故障（如空调停机、控制器故障、高温告警等）。定期检查设备运行状况，查看故障报警、UPS 故障报警记录、UPS 自诊断记录，执行UPS 自检功能并进行检查分析。定期对设备进行除尘清扫。定期对设备内主要部件进行静态测试。定期检查设备的输入、输出联接端子是否牢固。定期监测电池房温度。定期测量电池的内阻、电压等各项数据，及时发现损坏电池或问题电池。定期检查电池表面是否有腐蚀现象。定期检查电池连接线端子是否紧固、生锈，连接电缆是否发热，开关功能是否正常。检查电池状态，模拟市电掉电，检测电池是否供电正常。操作供电组电池静态、动态测试，在UPS主机上放电测试 。定期检查空调系统运行情况，包含机房温湿度记录等。定期检查消防系统运行情况，包含机房消防喷剂压力等。

2.5日常定期对纯软件监控系统平台及数据库进行运维监控，需围绕稳定性、安全性、合规性展开，结合行业规范和实操要求，核心要求如下：

①系统性能监控：平台层面：实时监测CPU、内存、磁盘使用率、网络流量、服务进程状态，确保应用软件（如视频流处理、智能分析模块）运行正常；数据库层面：定期检查会话数、表空间使用率、SQL执行效率、日志错误及备份完整性，识别高频低效SQL并优化；接口功能：验证安防设备的数据接口连通性，确保监控数据实时同步。

②日志与健康分析：每日分析系统日志、错误日志及安全审计日志，主动定位潜在隐患（如内存泄漏、线程阻塞）；对平台访问量、在线用户数等动态指标进行趋势预测，提前扩容资源。

③系统维护与优化要求：软件升级与补丁管理：定期提供兼容性测试后的平台及数据库补丁，修复安全漏洞或功能缺陷；升级需避开业务高峰，提供回滚方案，确保业务连续性。性能调优与容量规划：根据历史数据预测存储增长（如视频归档量），调整数据库分区策略及存储配额。优化平台配置参数（如视频流并发数、缓存策略），提升响应速度。

④文档与报告要求：运维文档：维护配置管理数据库（CMDB），记录软硬件资产、拓扑关系及变更历史。故障处理报告需包含根因分析、解决步骤及预防措施。服务报告：按月度提交系统健康报告，含可用率（目标≥99.9%）、故障统计、优化建议。知识库沉淀，共享典型故障案例。

⑤不定期整理和组织实战数据素材，积极配合外访展示、轮巡演示等活动。

3.应急服务预案

当系统发生故障，经技术人员初步判断无法修复设备时，相关技术负责人要第一时间通知下属专家组人员赶赴用户现场排除设备故障。若因特殊原因无法及时修复，为保障设备的正常运行，经报告用户同意，应马上提供同规格的产品替换用户原有设备，换机不收取任何费用。要求投标人有充足的备品备件，包括摄像机、交换机、网线、硬盘、跳纤等。要求投标人与原厂家良好的合作关心，可以及时方便从厂家驻徐办事处进行备品备件的调配，满足紧急维护需要。对更换下的设备，及时修复，不能修复的更换新的备品备件，保证备件库的数量。

遇有法定节假日、重大活动、特殊任务时，根据采购人需求增加人员，全力保障系统的正常运行。

4.服务承诺

4.1如维保服务人员态度与能力不符合客户要求，客户提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，投保人项目经理将到现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，项目领导小组到现场监督，直到完全改进。

4.2为使监控系统运行达到稳定、高效、节能，为在其中工作的人们提供一个安全、舒适的环境和便利的工作方式，还必须要有合格的操作人员和管理人员来操作、维护该系统，使该系统能够正常运行。培训业主很有必要，培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

5.维保服务特别要求

5.1保养合同期内，乙方至少派出1名专职驻场服务人员，每月乙方至少派出具有执业资质的2名维护保养人员对甲方监控设施按上述要求进行全面的维护保养，并做好维护保养记录。乙方派出的专职驻场人员及维护保养人员在对甲方进行维保前，甲方将对其考核，通过后方能对甲方的监控设施进行维保，考核通过的维保人员一旦确定，乙方合同期内不能随意更换维保人员，但甲方可根据维保人员后期工作能力及态度随时提出更换。更换的新维保人员必须经过甲方考核通过后才能对甲方的监控设施进行维保。

5.2维保合同期内，按甲方的要求对甲方监控设施进行每月不少二次的全面巡查，并做好检查记录。普通故障保证在12小时内修复；需更换设备时，属于备品备件的维修在24小时内完成；需厂家提供的设备，保证在120小时内完成。维修及更换部件的少于或等于200元的乙方承担，更换的部件费用(不含工时费.税费)市场价超过200元由甲方承担）由甲方承担。如需乙方代为购买主件.器材，乙方须承诺不高于市场价格提供给甲方。如需更换整套设备系统由乙方提出书面申请，甲方经过验证按程序更换；如果甲方设施设备出现故障能修好而乙方要求更换整套设备，甲方经第三方认定确认能修好（维修总价不得超出该设备总价的30%）不需要更换，乙方须承担甲方找第三方维修所支付的所有费用。

5.3.自合同签订之日起30天之内完成对服务范围内监控设施进行全面普查，对查出问题及时进行维修保养，每次维保都要做好详细的记录。

5.4如一年内泉山校区监控室存储中硬盘损坏18块内，负责免费换新，换新为6T全新系统盘。

5.5提供18至30个备用400万全彩枪机。

5.6 线路损坏，免费进行维修更换。

5.7每年正常维护保养设备含硬盘、存储、后端纯软件监控系统平台及数据库、线路、枪、球机外部保养外，增加每年因树木自然生长而影响画质因素，其负责清理.

5.8如泉山校区内某个立杆上的枪机做出调整，立杆上的线路必须保留。

5.9假期内对校区监控进行全方位检修排查（一年两次），如平时发生故障，恢复设备使用的同时对该设备上的交换机，线路等进行全面检修排查（其他枪机或球机同属于同一台交换机）

6.0如遇泉山校区应急事件（如开学、校区内活动）在保卫处治安科要求时间内，必须解决相应问题（设备调试角度，提前检修等，确保治安科工作顺利进行）。

标段二：云龙校区监控维保

1.监控维保服务要求

校园监控系统平台、存储、UPS系统、前端摄像机、网络设备、线路进行一年的维保。具体要求如下：

1.1服务响应：

维保期间：提供7×24小时全天候咨询服务和技术支持。提供至少2名维修人员手机24小时开机，实时响应采购人服务需求，到达现场时间小于1小时，3小时内排除故障并恢复系统设备正常运行。维护人员必备常用维护工具（包括：五金工具、万用表等）及前端设备清洁工具。

2、定期巡检：

（1）每季度对摄像机镜头及各类显示设备全面清洁和保养，确保系统正常运行；查看基础设施（基础、立杆等）、控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报业主进行确认后再实施。质保期内，所有硬件设备的维修均为免费（易耗品除外），所有的上门服务产生的费用均不再收取。

（2）按照采购人要求和维护需要对摄像机镜头及各类显示设备进行实地巡检，发现问题及时维修；巡检结束填写《现场检查记录表》，应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等定期总结上报给采购人。

（3）每一台设备建立用户档案，各设备有详细的维修记录，记录内容包括检查时间、检查情况、清洁保养时间和每次维修时间、维修内容、维修结果等。进行定期巡检，检查设备的运行情况，及时向用户建议改进和纠正措施，提供必要的技术支持，及时排查设备隐患，保障设备可靠、安全的运行。对使用和管理设备人员进行现场指导培训，确保设备稳定正常地工作。

（4）定期巡检UPS系统，检查设备运行状况，查看故障报警、UPS 故障报警记录、UPS 自诊断记录，执行UPS 自检功能并进行检查分析。定期对设备进行除尘清扫。定期对设备内主要部件进行静态测试。定期检查设备的输入、输出联接端子是否牢固。定期监测电池房温度。定期测量电池的内阻、电压等各项数据，及时发现损坏电池或问题电池。定期检查电池表面是否有腐蚀现象。定期检查电池连接线端子是否紧固、生锈，连接电缆是否发热，开关功能是否正常。检查电池状态，模拟市电掉电，检测电池是否供电正常。操作供电组电池静态、动态测试，在UPS主机上放电测试 。

（5）日常定期对监控系统平台及数据库进行运维监控，需围绕稳定性、安全性、合规性展开，结合行业规范和实操要求，核心要求如下：

①系统性能监控：平台层面：实时监测CPU、内存、磁盘使用率、网络流量、服务进程状态，确保应用软件（如视频流处理、智能分析模块）运行正常；数据库层面：定期检查会话数、表空间使用率、SQL执行效率、日志错误及备份完整性，识别高频低效SQL并优化；接口功能：验证安防设备的数据接口连通性，确保监控数据实时同步。

②日志与健康分析：每日分析系统日志、错误日志及安全审计日志，主动定位潜在隐患（如内存泄漏、线程阻塞）；对平台访问量、在线用户数等动态指标进行趋势预测，提前扩容资源。

③系统维护与优化要求：软件升级与补丁管理：定期提供兼容性测试后的平台及数据库补丁，修复安全漏洞或功能缺陷；升级需避开业务高峰，提供回滚方案，确保业务连续性。性能调优与容量规划：根据历史数据预测存储增长（如视频归档量），调整数据库分区策略及存储配额。优化平台配置参数（如视频流并发数、缓存策略），提升响应速度。

④文档与报告要求：运维文档：维护配置管理数据库（CMDB），记录软硬件资产、拓扑关系及变更历史。故障处理报告需包含根因分析、解决步骤及预防措施。服务报告：按月度提交系统健康报告，含可用率（目标≥99.9%）、故障统计、优化建议。知识库沉淀，共享典型故障案例。

⑤不定期整理和组织实战数据素材，积极配合外访展示、轮巡演示等活动。

3.应急服务预案：

当系统发生故障，经技术人员初步判断无法修复设备时，相关技术负责人要第一时间通知下属专家组人员赶赴用户现场排除设备故障。若因特殊原因无法及时修复，为保障设备的正常运行，经报告用户同意，应马上提供同规格的产品替换用户原有设备，换机不收取任何费用。要求投标人有充足的备品备件，包括摄像机、交换机、网线、硬盘、跳纤等。要求投标人与原厂家良好的合作关心，可以及时方便从厂家驻徐办事处进行备品备件的调配，满足紧急维护需要。对更换下的设备，及时修复，不能修复的更换新的备品备件，保证备件库的数量。

遇有法定节假日、重大活动、特殊任务时，根据采购人需求增加人员，全力保障系统的正常运行。

4.服务改进承诺

如维保服务人员态度与能力不符合客户要求，客户提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，投保人项目经理将到现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，项目领导小组到现场监督，直到完全改进。

培训业主：

为使监控系统运行达到稳定、高效、节能，为在其中工作的人们提供一个安全、舒适的环境和便利的工作方式，还必须要有合格的操作人员和管理人员来操作、维护该系统，使该系统能够正常运行。培训业主很有必要，培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

5.维保特别要求

5.1保养合同期内，乙方至少派出具有执业资质的2名维护保养人员每月对甲方监控设施按上述要求进行全面的维护保养，并做好维护保养记录。乙方派出的2名维护人员在对甲方进行维保前，甲方将对其考核，通过后方能对甲方的监控设施进行维保，考核通过的维保人员一旦确定，乙方合同期内不能随意更换维保人员，但甲方可根据维保人员后期工作能力及态度随时提出更换。更换的新维保人员必须经过甲方考核通过后才能对甲方的监控设施进行维保。

5.2维保合同期内，按甲方的要求对甲方监控设施进行每月不少二次的全面巡查，并做好检查记录。普通故障保证在12小时内修复；需更换设备时，属于备品备件的维修在24小时内完成；需厂家提供的设备，保证在120小时内完成。维修及更换部件的少于或等于200元的乙方承担，更换的部件费用(不含工时费.税费)市场价超过200元由甲方承担）由甲方承担。如需乙方代为购买主件.器材，乙方须承诺不高于市场价格提供给甲方。如需更换整套设备系统由乙方提出书面申请，甲方经过验证按程序更换；如果甲方设施设备出现故障能修好而乙方要求更换整套设备，甲方经第三方认定确认能修好（维修总价不得超出该设备总价的30%）不需要更换，乙方须承担甲方找第三方维修所支付的所有费用。

5.3.自合同签订之日起30天之内完成对服务范围内监控设施进行全面普查，对查出问题及时进行维修保养，每次维保都要做好详细的记录。

5.4如一年内云龙校区监控室存储中硬盘损坏5块内，负责免费换新，换新为6T全新企业级硬盘。

5.5提供5至8个备用400万全彩枪机。

5.6线路损坏，免费进行维修更换。

5.7每年正常维护保养设备含硬盘、存储、平台、线路、抢、球机外部保养外，增加每年因树木自然生长而影响画质因素，其负责清理.

5.8如云龙校区内某个立杆上的枪机做出调整，立杆上的线路必须保留。

5.9假期内对校区监控进行全方位检修排查（一年两次），如平时发生故障，恢复设备使用的同时对该设备上的交换机，线路等进行全面检修排查（其他枪机或球机同属于同一台交换机）

6.0如遇云龙校区应急事件（如开学、校区内活动）在云龙保卫科要求时间内，必须解决相应问题（设备调试角度，提前检修等，确保云龙保卫科工作顺利进行）。

第三章    响应文件格式

一、供应商提交文件须知

- 请仔细阅读采购文件要求，并按要求编制投标材料。

二、响应文件格式如下（如有）：

(一)响应函

江苏师范大学：

供应商全称        授权     供应商代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的     项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

- 3.提供投标须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本5份。

- 4.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

- 5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 6.保证遵守采购文件的各项规定。

- 7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

- 8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

- 11.我方承诺接受采购文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

- 12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：_

传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：

供应商代表E-Mail：

供应商：    （公章）

供应商代表签字：

日期：	    年    月    日

(二)法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明注册于    （供应商住址）    的   （供应商名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目，项目名称：，项目编号：，该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

供应商代表印刷体姓名、签字或盖章：

供应商全称、供应商公章：

日期：	    年    月    日

（投标代表二代身份证正面复印件粘贴处）

（投标代表二代身份证反面复印件粘贴处）

（三）报价一览表

| 标段 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉山校区监控等维保 |  |  |
| 2 | 云龙校区监控维保 |  |  |

供应商：                  （公章）

供应商代表签字：

日期：	    年    月    日

（四）报价明细表

报价明细表，供应商自拟；报价明细表体现价格组成。

（五）供应商主要业绩一览表（2021年1月1日以来类似业绩）

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 业绩时间（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供类似合同复印件加盖单位公章

（六）商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 采购文件条款内容 | 供应商响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，供应商不需要填表，但应在应表格声明：“本响应文件完全响应采购文件所有条款的要求，无偏差。”

供应商：（公章）

供应商代表签字：___________________

日期：年 月 日

（七）承诺书

致江苏师范大学：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目采购文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核采购文件（含竞采购文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或供应商代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（八）无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或供应商代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（九）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位在参加 (项目名称)          [项目编号：            ]采购活动中具备履行合同所必需的设备和专业技术能力！

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

（八）评分索引表

| 项目 | 评分细则 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |
| 业绩 （5分） | 响应文件中提供合同签订日期在2021年1月1日以后，合同内容为与本次项目内容同类或相似项目的合同复印件，每提供一个得1分，本项最高得5分，未提供不得分。 |  |
| 服务要求 （25分） | 满足采购文件项目需求部分所有要求的，得25分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止，本项最高得25分，最低0分。 |  |
| 服务方案（15分） | 根据投标人提供的服务方案的全面性、针对性、可行性进行综合打分； 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；基本全面得2分；内容有缺陷的得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性欠缺得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；基本可行得2分；可行性欠缺得1分。 本项最高得15分，未提供的得0分。 |  |
| 应急预案（10分） | 对预案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 本项最高得10分，未提供的得0分。 |  |
| 人员配备（5分） | 对人员配备的合理性和可行性进行评价。 人员配置合理、可行性高的得5分；人员配置较为合理、可行性较高的得3分；人员配置基本合理、可行性一般的得1分。 本项最高得5分，未提供的得0分。 |  |
| 服务质量保证措施（5分） | 对服务质量保证措施的全面性、可行性进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分。 本项最高得5分，未提供的得0分。 |  |
| 内部管理制度（5分） | 评审专家组根据各申请人提供的针对本项目的内部管理制度的全面性、可行性进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分。 本项最高得5分，未提供的得0分。 |  |

注：供应商需标明相关材料在响应文件中的对应页码。

本项目评分细则：

| 项目 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |
| 业绩 （5分） | 响应文件中提供合同签订日期在2021年1月1日以后，合同内容为与本次项目内容同类或相似项目的合同复印件，每提供一个得1分，本项最高得5分，未提供不得分。 |  |
| 服务要求 （25分） | 满足采购文件项目需求部分所有要求的，得25分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止，本项最高得25分，最低0分。 |  |
| 服务方案（15分） | 根据投标人提供的服务方案的全面性、针对性、可行性进行综合打分； 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；基本全面得2分；内容有缺陷的得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性欠缺得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；基本可行得2分；可行性欠缺得1分。 本项最高得15分，未提供的得0分。 |  |
| 应急预案（10分） | 对预案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 本项最高得10分，未提供的得0分。 |  |
| 人员配备（5分） | 对人员配备的合理性和可行性进行评价。 人员配置合理、可行性高的得5分；人员配置较为合理、可行性较高的得3分；人员配置基本合理、可行性一般的得1分。 本项最高得5分，未提供的得0分。 |  |
| 服务质量保证措施（5分） | 对服务质量保证措施的全面性、可行性进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分。 本项最高得5分，未提供的得0分。 |  |
| 内部管理制度（5分） | 评审专家组根据各申请人提供的针对本项目的内部管理制度的全面性、可行性进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分。 本项最高得5分，未提供的得0分。 |  |

注：总分最高者为成交候选人；最高分相同时价格分高者优先。