| 2023H170040江苏师范大学2023年度空调机协议供货商遴选项目采购清单（标段三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 |  | 商品配置 |  | 省协议控制价 （元/台套） |  | 投标报价（元/台套） |  | 备注 |
| 1 | 美的 KFR-51QW/F-1 2P天花机 一级能效 |  | 匹数：2p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.83,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5110,额定制冷消耗功率：1250,额定制热量（W）：6360,额定制热消耗功率：1480,电辅加热功率：2100,循环风量（m3/h）：1110,室内机运行最大噪音：41,室外机运行最大噪音：53,面板材质：ABS注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：长*宽*高（mm）830*204*830、23±6kg,室外机尺寸、重量（kg）：长*宽*高（mm）807(857)×555×328、33kg,其他产品功能：无风感、内机自清洁、外机反转除尘、低压启动、低温制热高温制冷,包含配件及服务内容：6年免费质保10年保修，含遥控器、电池、说明书等,包装清单：含遥控器、电池、说明书等,售后服务：6年免费质保10年保修 |  | 6599.00 |  |  |  |  |
| 2 | 美的 RFD-72QW/BDN8Y-D(B1)A 3P天花机 一级能效 |  | 匹数：3p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.1,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7410,额定制冷消耗功率：2190,额定制热量（W）：9250,额定制热消耗功率：2600,电辅加热功率：1800,循环风量（m3/h）：1350,室内机运行最大噪音：45,室外机运行最大噪音：54,面板材质：ABS注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：长*宽*高（mm）830*204*830、23±6kg,室外机尺寸、重量（kg）：长*宽*高（mm）890(940)×673×342、43kg,其他产品功能：高温除菌、一键防直吹 内机自清洁、外机反转除尘、低压启动、低温制热高温制冷,包含配件及服务内容：6年免费质保10年保修，含遥控器、电池、说明书等,包装清单：含遥控器、电池、说明书等,售后服务：6年免费质保10年保修 |  | 6399.00 |  |  |  |  |
| 3 | 美的 KFR-72QW/F-1 3P天花机 一级能效 |  | 匹数：3p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.57,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7410,额定制冷消耗功率：2000,额定制热量（W）：9200,额定制热消耗功率：2270,电辅加热功率：2200,循环风量（m3/h）：1350,室内机运行最大噪音：45,室外机运行最大噪音：56,面板材质：ABS注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：长*宽*高（mm）830*204*830、23±6kg,室外机尺寸、重量（kg）：长*宽*高（mm）890(940)×673×342、43kg,其他产品功能：内机自清洁、外机反转除尘、低压启动、低温制热高温制冷、无极调速多档送风,包含配件及服务内容：6年免费质保10年保修，含遥控器、电池、说明书等,包装清单：含遥控器、电池、说明书等,售后服务：6年免费质保10年保修 |  | 8299.00 |  |  |  |  |
| 符合条件经销商一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务区域 |  | 委托代理商名称 |  | 联系人 | 联系电话 | 固定电话 |  | 办公地址 |  |  |
| 徐州市 |  | 徐州欣迪电子产品有限公司 |  | 徐州欣迪电子产品有限公司 | 18505281110 | 3389141607 |  | 徐州市云龙区世茂广场商业外街7号楼1-108 |  |  |
| 徐州市 |  | 丰县鑫源家电有限公司 |  | 史小峰 | 13775806388 | 0516-89222216 |  | 丰县向阳南路医药总公司一楼门面房北起第7间 |  |  |
| 徐州市 |  | 睢宁县汇鑫电器销售有限公司 |  | 睢宁县汇鑫电器销售有限公司 | 15952243111 | 0516-88344388 |  | 江苏省睢宁县城城河北街绿苑小区1号楼109室 |  |  |
| 徐州市 |  | 沛县凯利商贸有限公司 |  | 沛县凯利商贸有限公司 | 13395261616 | 17766289362 |  | 沛县经济开发区沛屯大道西侧温州商贸广场B5号楼3单元002室 |  |  |
| 徐州市 |  | 徐州汇铄通商贸有限公司 |  | 郭培刚 | 13645229176 | 051685856680 |  | 徐州市鼓楼区风尚米兰小区商业办公楼3号楼1-1410 |  |  |
| 徐州市 |  | 徐州新斯阳商贸有限公司 |  | 徐州新斯阳商贸有限公司 | 15262151777 | 18036997693 |  | 徐州市泉山区徐州工程学院大学科技园B座532室 |  |  |